## Slide 1: Incidents graves de fonctionnement dans des dépôts d'Urgence Vitale
Réflexion sur l'organisation pratique des dépôts d'urgence vitale
Incident 1 incident 2 incident 3 incident 4

## Slide 2: Incident 1
Importante maternité du LR
Dépôt UV de 3 O- et 3 O+

## Slide 3: Description de l'incident
Lors de renouvellement de stock par EFS
  Examen du disque:
    6 h à -15 °C puis remontée à +4 °C, trois jours avant le renouvellement
  Lecture des enregistreurs électroniques
    Confirmation des données du disque
Donc, CGR hémolysés à 100 % conservés à disposition pendant 3 Jours

## Slide 4: Les risques
En Urgence Vitale Immédiate
Ne pas se rendre compte de l'hémolyse des CGR
  Transfusion d'hémoglobine libre (50 g environ par PSL)
  Risque d'aggravation majeure de l'état de la parturiente (précipite CIVD, Insuff rénale..)

## Slide 5: Chronologie de l'incident
Déclenchement alarme
Acquittée et neutralisée par personnel IDE présent
Pas d'alerte des services techniques
Le compresseur continue à fonctionner en permanence, descente à -15 °C
Reprise spontanée de fonctionnement du thermostat, au bout de quelques heures
Retour à la température de consigne

## Slide 6: Jours suivants
CGR hémolysés conservés dans le dépôt, sans que quiconque s'aperçoive de leur état
  Pas d'examen des courbes de température
3 J après, l'EFS en renouvelant les CGR constate l'incident.

## Slide 7: Analyse de l'incident
Alarme a fonctionné
Personnel non formé au dépôt UV
Pas au courant de procédure en cas d'alarme
  Désactive l'alarme, qui ne se re-déclenche plus.
Procédures peu accessibles
Pas de renvoi d'alarme,
Pas d'examen régulier des enregistrements et de l'état du dépôt.

## Slide 8: Propositions de mesures correctives
Faites des propositions :

## Slide 9: Incident 2
Dans important ES de la région LR
Dépôt UV dans le LABM, à 5 à 7 minutes des services utilisateurs

## Slide 10: Description de l'incident
Un ASH se présente au personnel habilité du dépôt
  avec deux étiquettes au nom d'un patient
  Il demande « deux poches de sang en urgence ».
Ne peut présenter aucune ordonnance.

## Slide 11: Réaction du personnel du dépôt UV
Aucun élément ne permet de délivrer des CGR à un ASH ne présentant que des étiquettes de malade.
Renvoie l'ASH vers son service
Ne s'enquiert pas de la réalité de l'urgence.

## Slide 12: A l'autre bout de la chaîne
Malade en hémorragie massive, non contrôlée
  Menace de désamorçage malgré remplissage rapide avec macro molécules
L'anesthésiste attend désespérément les CGR, et ne parvient pas à comprendre ce que lui relate l'ASH,
  Situation vécue comme absurde, ajoute au stress de l'équipe
Arrivée « juste à temps » des CGR par le circuit des commandes UV à l'EFS.
  L'équipe parvient à sauver le malade.

## Slide 13: Analyse de l'incident
Gros ES, les personnels du dépôt ne connaissent pas ceux des services cliniques.
  Ne peuvent pas se fier à une demande aussi « fantaisiste ».
Médecin : aucune rigueur dans la demande,
  pas de prescription, juste un ordre oral.
ASH, perçoit mal les enjeux,
  rapporte la réaction du dépôt au milieu de situation de stress extrême.
  Réaction de l'équipe inadaptée (!§!!!!)

## Slide 14: Le risque
Immédiat, décès du patient évité de justesse par l'arrivée de CGR du circuit d'urgence EFS/ES.

## Slide 15: Propositions de mesures correctives
Faites des propositions :

## Slide 16: Mesures correctives
Information des médecins sur obligation de prescription écrite, signée .
Appel du praticien par le dépôt, obligatoirement, en cas de problème avec la demande (illisible, non écrite, excessive ....)
Cas particulier de ce dépôt : transfert dans un service de réa très proche des lieux d'utilisation.

## Slide 17: Cas Numéro 3
Dans ES de petite taille avec maternité, chirurgie, medecine
Dépôt UV 2O- et 3 O+

## Slide 18: Description de l'incident
A 2 h du matin, hémorragie de la délivrance en maternité pour femme B+
Prescription
  orale en UVI de 2 CGR du dépôt UV et
  écrite à l'EFS de 3 CGR à transporter en urgence immédiate.
Une IDE va au dépôt UV (situé en médecine) et prend 2 CGR.
Au moment de transfuser, l'anesthésiste s'aperçoit que l'un des CGR est A+ et arrête au dernier moment sa transfusion.

## Slide 19: Risque
Transfusion ABO incompatible :
  Aggravation de l'hémorragie
  Du choc
  Augmentation du risque de CIVD
Pronostic vital engagé
De plus prescription ne précisait pas le phénotype : risque d'immunisation anti RH4 éventuel

## Slide 20: Chronologie de l'incident
Arrivée la veille à 19 h de 2 CGR A+ pour un patient de médecine, 1 CGR posé.
Mise dans le dépôt UV de 1 CGR, en attente de transfusion le lendemain matin, par IDE de médecine
A 2h du matin : prescription UV orale, IDE du bloc va se servir directement dans le dépôt UV et prend le CGR laissé là en attente. Pas d'autre vérification avant de donner le CGR à l'anesthésiste.

## Slide 21: Analyse de l'incident
Pas de contrôle d'accès au dépôt
Accès par personnel non habilité (IDE 1 et 2)
CGR A + entreposé dans dépôt UV
  Le dépôt n'est pas un dépôt relais
CGR pris sans précaution
Pas de prescription écrite
  Pas de précision sur le Rh D (ici O+ nécessaire)

## Slide 22: Propositions de mesures correctives
Faites des propositions :

## Slide 23: Mesures correctives
Habilitation du personnel
Mise en sécurité de la clef du dépôt
  Obligation matérielle de passer par le personnel habilité
Information des médecins sur la coordination entre prescription des CGR et contraintes logistiques de transfusion pour le service médecine.
Etude d'un changement de lieu du dépôt.

## Slide 24: Cas numéro 4
Dans une importante maternité de la région LR
Avec un dépôt UV 3O- 3O+

## Slide 25: Description de l'incident
Hémorragie de la délivrance, malade A Rh1
Prescription écrite de 2 CGR O-
IDE se rend au dépôt
Personnel habilité ouvre enceinte pour délivrer les CGR O-.
Pas de CGR O-, la barquette est vide, mais seulement 3 O+,

## Slide 26: Risque
Retard à la transfusion
Risque vital engagé si 3 CGR ne suffisent pas
Ou transfusion de Rh+ au lieu de Rh- à une jeune femme.

## Slide 27: Analyse de l'incident
Deux jours avant, utilisation du dépôt UV par le bloc, 3 CGR O-
Personnel du bloc, non habilité au dépôt,
Pas de traçabilité de l'opération de délivrance;
Pas de réapprovisionnement du dépôt
Pas de vérification de l'état quotidien du stock les jours suivants
Mais, malade Rh1, la prescription était inadaptée, 2 CGR O+ délivrés

## Slide 28: Causes racines
Les procédures prévoyaient que le service qui utilisait le dépôt était chargé du réapprovisionnement
Peut on à la fois s'occuper du malade en UVI et lancer un réapprovisionnement ?
De plus le médecin n'a pas respecté le phénotype de la patiente

## Slide 29: Propositions de mesures correctives
Faites des propositions :

## Slide 30: Mesures décidées en CSTH
Modification des procédures :
  C'est le personnel habilité du dépôt qui effectue la totalité des opérations (délivrance, traçabilité, réapprovisionnement)
Désignation des responsables des opérations de surveillance quotidienne
Traçabilité des opérations de surveillance quotidienne notée.
Décision d'informer les médecins sur l'utilisation des O+ et O-

## Slide 31: Conclusion
Dans ces 4 cas réels de 2007 et 2008, ce qui peut apparaître comme petit détail, aurait pu entrainer le décès d'un patient.
L'UVI implique une plus grande rigueur et non pas de l'improvisation, comme on le croit parfois
  Nécessité de prévoir une organisation solide et rigoureuse
  Nécessité que tous les personnels médicaux et non médicaux respectent scrupuleusement les procédures.