FORMATION RESPONSABLES

DEPOTS DE SANG

RELAIS ET URGENCE VITALE DANS UN ES

Table des matières

I - TEXTES REGLEMENTAIRES	4

II- DEFINITION D’UN DEPOT DE SANG	5

Quelques définitions: 	5

III- LES CATEGORIES DE DEPOTS	5

DEPOT DE DELIVRANCE	5

LE PERSONNEL : 	6

LE FONCTIONNEMENT : 	6

DEPOT RELAIS (DR) :	6

Indications :	7

Le personnel : 	7

Le fonctionnement : 	7

DEPOT D’URGENCE VITALE (DUV) :	7

Le personnel : 	7

Le fonctionnement : 	8

Rappel des définitions d’urgences transfusionnelles	8

DEPOT MIXTE	8

Critères d’opportunité de création d’un dépôt de Sang :	8

IV- PROCEDURE D’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT D’UN DEPÔT DE PSL	10

Les dépôts sont autorisés par l'ARS pour une durée de 5 ans.	10

Critères de création ou de maintien d'un dépôt de PSL dans l’ES	10

La demande d’autorisation par l’ES	10

L’autorisation par l’ARS	11

V - LA CONVENTION ES/ETS	12

Un modèle type	12

Titre I : Fonctionnement du dépôt :	12

Titre II : Sécurité du dépôt :	12

Titre III : Engagement de l’ETS envers l’ES :	12

Titre IV : Engagement de l’ES envers l’ETS :	12

Titre V : Dispositions diverses :	12

Une liste d’annexes 	12

Annexe 1 : FONCTIONNEMENT DU DEPOT	12

ANNEXE 2 : SECURITE DU DEPOT ET DES PSL	13

ANNEXE 3 : APPROVISIONNEMENT DU DEPOT	13

ANNEXE 4 :	13

ANNEXE 5 : TRANSPORT DES PSL	13

ANNEXE 6 : FACTURATION DES PRESTATIONS ASSUREES PAR L’EFS	13

VI- DEFINITIONS DES  RESPONSABILITES 	14

Etablissement de Santé : 	14

Etablissement de Transfusion Sanguine:	14

VII- LES RESSOURCES	14

LOCAUX ET MATERIELS	14

PERSONNEL :	15

- GESTION D’UN DÉPÔT DE PSL	15

APPROVISIONNEMENT DU DEPOT DE SANG	15

SURVEILLANCE  DU DÉPÔT DE PSL	16

RÔLE DE l’ES	16

CONTRÔLE DU STOCK	16

CONTRÔLE DES CONDITIONS DE CONSERVATION	16

CONTRÔLE DES CONDITIONS DE TRANSPORT	16

RÔLE DE l’EFS	16

Approvisionnement	16

Conditions de transport  des PSL 	16

Conditions de conservation des PSL 	16

Utilisation des PSL	17

Contrôle du retour de traçabilité 	17

- DELIVRANCE DES PSL A PARTIR D’UN DD ou DUV	18

LA PRESCRIPTION	18

LE TRANSFERT À PARTIR D'UN DÉPÔT RELAIS	18

- DOCUMENTS  des dépôt 	18

LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU DEPOT DE SANG	18

LES MODALITES DE SECURISATION DU DEPOT ET DES PSL CONSERVES	18

LES MODALITES D’APPROVISIONNEMENT DU DEPOT DE SANG	18

LES MODALITES DE LA DELIVRANCE DES PSL PAR LE DEPOT DE SANG	19

LES MODALITES DE TRANSFERT DES PSL PAR LE DEPOT RELAIS DANS LES UNITES DE SOINS :	19

- ARCHIVAGE DES DOCUMENTS	19

INDICATIONS SUR LA DUREE DE L’ARCHIVAGE	19

DESCRIPTION DU POSTE DE GESTIONNAIRE DU DEPOT DE SANG DE TYPE URGENCE VITALE	20

DESCRIPTION DU POSTE DE RESPONSABLE MEDICAL DU DEPOT DE SANG DE TYPE URGENCE VITALE	21

# I - TEXTES REGLEMENTAIRES

Loi  n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'Etablissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique.

Circulaire N° DGS/DH/2000/246 du 4 mai 2000 relative à la procédure d'autorisation des dépôts de PSL dans les établissements de santé.

Arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain

Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale

Décret n° 2006-99 du 1er février 2006 relatif à l’EFS  et à l’Hémovigilance et modifiant le code de la santé publique.

Décision du 6 novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l’article L. 1223-3 du code de la santé publique

Décret n° 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang

Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d’autorisations des dépôts de sang

Arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un ES et l’ETS référent pour l’établissement d’un dépôt de sang

Arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang

Arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang

# II- DEFINITION D’UN DEPOT DE SANG

Article L1221-10

Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.

La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance médicale.

Article R1221-19

Les établissements de santé conservent des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans des unités dénommées dépôts de sang. Un dépôt de sang est une unité qui conserve et délivre, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, les produits sanguins labiles destinés exclusivement à être administrés dans les services de l'établissement de santé et fait effectuer le cas échéant des tests de compatibilité. Il conserve également des produits sanguins labiles délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent en vue de l'administration à des patients de l'établissement de santé.

Un établissement de santé ne peut délivrer un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé qu'en cas d'urgence vitale transfusionnelle.

Ce qui n’est pas un dépôt :

Arrêté  du  10  octobre  2007

Art.  1 er .  −  Des  concentrés  de  globules  rouges  peuvent  être  entreposés  dans  les  services  d’un  établissement de  santé  en  vue  d’un  acte  transfusionnel  pour  une  durée  n’excédant  pas  six  heures.

Ce qu'est l'entreposage

Art.  2.  −

I.  –  Par  dérogation  à  l’article  1 er du  présent  arrêté,  dans  des  situations  chirurgicales  à  haut  risque hémorragique,  l’entreposage  des  concentrés  de  globules  rouges  peut  excéder  six  heures,  dans  la  limite  de  la durée  de  l’intervention  chirurgicale,  sans  dépasser  une  durée  de  vingt-quatre  heures.

II.  –  L’entreposage  des  concentrés  de  globules  rouges  au-delà  des  six  heures  est  soumis  à  une  convention passée  entre  l’établissement  de  santé  et  l’établissement  de  transfusion  sanguine  référent.

Au total :

Dépôt de sang : lieu de conservation, au sein d’un ES, de PSL, déjà délivrés ou non par l’ETS.

### Quelques définitions:

Distribution : c’est la fourniture de PSL par un ETS, au dépôt de sang d’un ES, ou à un autre ETS, ou aux fabricants de médicaments dérivés du sang (anciennement approvisionnement).

Délivrance : c’est la mise à disposition de PSL sur prescription médicale pour un patient

Transfert des PSL : mise à disposition des unités de soins de PSL délivrés par l’ETS qui transitent par le dépôt relais

# III- LES CATEGORIES DE DEPOTS

Pour tous les dépôts le responsable : est un médecin ou pharmacien (section G ou H)

## DEPOT DE DELIVRANCE

Il s’agit d’un dépôt au sein de l’ES disposant d’un stock important de PSL homologues non délivrés et utilisables jusqu’à date de péremption.

Indications :

- ES très éloignés de l’EFS

- et ayant de nombreuses activités d’urgences transfusionnelles

- et ayant un important volume transfusionnel (> 500 par an)

Avantages

- L’obligation réglementaire des 6 heures, s’applique que pour les   PSL sortant du dépôt.

- La fréquence des transports ES-EFS est réduite

- La réponse à tous les besoins des unités de soins, urgents ou non.

Inconvénients

- Risques élevés : mise en place d’une organisation rigoureuse

- La délivrance ne bénéficie pas de la sécurité offerte par la mémoire informatique de l’EFS

- La délivrance des PSL est lourde et coûteuse et se fait au frais et sous la responsabilité de l’ES

### LE PERSONNEL :

- Le responsable : médecin ou pharmacien (section G ou H pour pharmacien).

Le responsable du dépôt qui ne disposerait d’aucun des diplômes suivants :

- Capacité en technologie transfusionnelle,

- Diplôme universitaire en transfusion sanguine,

- Diplôme interuniversitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle,

- DESC d’hémobiologie transfusion,

- Le remplaçant du responsable : médecin ou pharmacien (section G ou H). Il doit s’il ne bénéficie pas d’un des diplômes suscités, suivre une formation de 35 heures (modules théoriques et pratiques) relative à la gestion d’un dépôt de sang auprès d’un organisme agréé de FMC.

- Les personnels habilités : uniquement sages femmes, IDE, technicien de laboratoire d’analyses de biologie médicale.

- Les personnels reçoivent une formation de 35 heures (modules théoriques et pratiques)

- Les personnels qui justifient avoir déjà suivi une formation équivalente (matières et durée) sont dispensés de cette obligation.

- Les personnels reçoivent également une formation continue dans le cadre de leur domaine de compétence et d’activité. Le responsable s’assure, par ailleurs, que les personnels connaissent et maîtrisent les procédures applicables au fonctionnement du dépôt.

### LE FONCTIONNEMENT :

- Assurer la continuité de services 24h/24.

- Délivrer au moins 500 PSL/an sauf dérogation dans situations particulières et après avis du coordonnateur régional d’hémovigilance.

- Disposer de moyens de réception des analyses IH par transfert informatique crypté et sécurisé.

- Disposer d’un système informatisé permettant d’assurer la gestion et la traçabilité des PSL. Ce système doit également assurer la sécurisation de la sélection des PSL en confrontant les caractéristiques immuno-hématologiques du patient, les caractéristiques des PSL à attribuer, les protocoles transfusionnels lorsqu’ils existent.

- Fixer dans la convention qui le lie à son ETS référent un stock cible et un stock minimum pour chaque type de PSL.

- Répondre à un besoin identifié dans le SROS. Sa mise en œuvre est son fonctionnement doivent figurer dans le projet médical de l’établissement et dans son CPOM.

## DEPOT RELAIS (DR) :

Il s’agit d’un dépôt au sein de l’ES ne conservant que des PSL déjà délivrés par l’EFS.

### Indications :

- ES distant de l’EFS

- et ayant des difficultés réelles de transport

Avantage:

- L’obligation réglementaire des 6 heures, ne s’applique plus que pour les CGR sortant du dépôt;

- La délivrance des PSL reste sous la responsabilité de l’EFS le personnel du dépôt effectue seulement le transfert vers les unités de soins

Inconvénients:

- La nécessité de la mise en place d’une organisation rigoureuse (comme pour n’importe quel type de dépôt de PSL);

- les risques élevés des dépôts

- La forte proportion des PSL non utilisés : gaspillage important;

- La nécessité de transports supplémentaires en dehors des cas programmés.L

### Le personnel :

- Le responsable du dépôt et son remplaçant, s’ils ne disposent d’aucun des diplômes suscités, le responsable du dépôt et son remplaçant doivent suivre une formation de 35 heures (modules théoriques et pratiques) relative à la gestion d’un dépôt de sang auprès d’un organisme agréé de FMC.

- Le personnel du dépôt : seulement autorisés sages femmes, IDE, technicien de laboratoire d’analyses de biologie médicale reçoivent une formation relative aux procédures applicables au fonctionnement du dépôt (assurance qualité, conservation et délivrance des PSL).

NB les médecins autres que le responsable médical et son remplaçant ne sont pas autorisés à participer au fonctionnement du dépôt.

### Le fonctionnement :

- Disposer d’un système informatisé permettant d’assurer la gestion complète du dépôt et la traçabilité des PSL.

- Répondre à un besoin identifié dans le SROS. Sa mise en œuvre et son fonctionnement doivent figurer dans le projet médical de l’établissement et dans son CPOM.

- En fonction des activités de l’ES, le DR peut prévoir des plages horaires de fonctionnement.

## DEPOT D’URGENCE VITALE (DUV) :

Dépôt au sein de l’ES conservant des PSL, pour la délivrance de produits sanguins labiles dans le cadre de l'urgence vitale immédiate. 
Il est composé de CGR de groupe O (Rh + et/ou Rh-), éventuellement de PFC AB

Indications :

- ES ayant des activités d’urgences transfusionnelles d'urgence vitale immédiate

- Temps de transport entre ES et EFS incompatible avec les UVI

Avantages

- Il permet de régler le problème de l’urgence vitale transfusionnelle. La présence de produits « à portée de main » peut inciter les prescripteurs à limiter les demandes au strict nécessaire.

Inconvénient

Les risques élevés liés aux dépôts.

La présence de ces produits, pourrait laisser la place à de fausses urgences.

### Le personnel :

- Le responsable du dépôt et son remplaçant :

S’ils ne disposent d’aucun des diplômes suscités, le responsable du dépôt et son remplaçant doivent suivre une formation de 35 heures (modules théoriques et pratiques) relative à la gestion d’un dépôt de sang auprès d’un organisme agréé de FMC.

- Le personnel habilité du dépôt : seulement autorisés sages femmes, IDE, technicien de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Ils reçoivent une formation relative aux procédures applicables au fonctionnement du dépôt (assurance qualité, conservation et délivrance des PSL).

NB les médecins autres que le responsable médical et son remplaçant ne sont pas autorisés à participer au fonctionnement du dépôt.

### Le fonctionnement :

- Assurer la continuité de services 24h/24.

- Le nombre maximum de PSL qui peuvent être conservés et délivrés doit être fixé dans la convention.

- Répondre à un besoin identifié dans le SROS. Sa mise en œuvre et son fonctionnement doivent figurer dans le projet médical de l’établissement et dans son CPOM.

## Rappel des définitions d’urgences transfusionnelles

- Trois niveaux sont définis : 
- Urgence vitale immédiate : situation où l'obtention des produits sanguins doit être sans délai. Les concentrés de globules rouges (CGR) peuvent éventuellement être délivrés avant la connaissance des résultats des examens réglementaires ;

- - Urgence vitale : situation où le délai d'obtention des produits sanguins doit être inférieur à 30 minutes. Les CGR sont attribués dans la mesure du possible avec deux déterminations de groupage sanguin, éventuellement avant la connaissance des résultats de la recherche d'anticorps irréguliers (RAI) si ceux-ci ne sont pas encore disponibles ;

- - Urgence relative : situation où le délai d'obtention de PSL est le plus souvent de deux heures, ce qui permet la réalisation de l'ensemble des examens immuno-hématologiques ; les PSL attribués seront ABO compatibles, au besoin compatibilisés (selon le résultat de la RAI).

## DEPOT MIXTE

Dépôt d’Urgence Vitale +Dépôt relais (DR)

## Critères d’opportunité de création d’un dépôt de Sang :

Les principales raisons pouvant rendre nécessaire et légitime la présence d’un dépôt de sang au sein d’un ES sont :

- Difficultés réelles à respecter le délai maximal des 6 heures, entre délivrance et utilisation du produit, du fait de la distance entre ES et ETS

- Activités d'urgence ou chirurgicales ou obstétricales à haut risque d’urgence transfusionnelle

Se pose la question de savoir si tous les inconvénients et les avantages ont été évalués ?

Les inconvénients :

- Niveau de risque élevé

Qualité de délivrance inférieure au niveau EFS.

PSL disponibles à tout moment : disponible à tout moment ne veut pas dire avoir le PSL le mieux adapté au patient (alloimmunisation, …)

risque de gaspillage : tout PSL sortis du dépôt n’est pas réintégré (gaspillage important,..)

- Les contraintes administratives, financières

Désigner un responsable de dépôt

Convention ES  ETS

Locaux conformes

Transports conformes

Personnel formés

Informatisation : délivrance et relais

# IV- PROCEDURE D’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT D’UN DEPÔT DE PSL

## Les dépôts sont autorisés par l'ARS pour une durée de 5 ans.

### Critères de création ou de maintien d'un dépôt de PSL dans l’ES

L'éloignement d'un site transfusionnel d'un EFS, apprécié en termes de délai et de sécurités d'acheminement

L'existence au sein de l'établissement de santé de services consommateurs de PSL, en particulier d'un service d'urgences, d'un SMUR ou d'une antenne de SMUR, de services de chirurgie, d'obstétrique ;

Pour les dépôts de délivrance, le niveau d'activité annuelle du dépôt, apprécié en nombre de concentrés de globules rouges et de plasmas frais congelés distribués;

#### La demande d’autorisation par l’ES

Passer préalablement une convention de dépôt de sang avec l’EFS selon le modèle type défini par l’arrêté du 30/10/2007 (elle prendra effet à la date de l’autorisation par l’ARS).

Adresser à l’ARS une demande:

- soit d’autorisation initiale de dépôt,

- soit de renouvellement d’autorisation de dépôt,

NB :

a) changement de catégorie de dépôt ou à un changement de locaux sont soumises à autorisation préalable de l’ARS.

b) changement de :

- responsable de dépôt

- matériel de conservation des PSL

Une déclaration est adressée à l’ARS avec copie à l’EFS et au CRH, au plus tard dans le mois suivant la modification.

Quel que soit le type de la demande, le dossier doit comprendre les éléments suivants :

1° Un document précisant les justifications de la demande : géographique, démographique, activité de l’établissement, volume annuel et nature des PSL utilisés.

2° Le projet d’établissement (dans lequel doit figurer la mise en œuvre et le fonctionnement du dépôt).

3° Un document indiquant la catégorie du dépôt pour laquelle est demandée l’autorisation (délivrance, relais, ou urgence vitale).

4° Un dossier technique précisant :

- les modalités de fonctionnement du dépôt de sang

- les modalités de sécurisation du dépôt et des PSL conservés

- les modalités d’approvisionnement du dépôt de sang

- les modalités de la délivrance des PSL par le dépôt de sang

- les modalités de transfert des PSL par le dépôt relais dans les unités de soins

5° La convention de dépôt de sang signée entre l’ES et l’ETS référent.

(Remarque : Les annexes 5 et 6 ne figurent pas dans le dossier de demande d’autorisation.)

## L’autorisation par l’ARS

1. L’ARS se prononce après avoir eu l’avis :

- du directeur de l’ETS référent,

- du CTSA le cas échéant,

- du CRH.

2. L’ARS notifie sa décision au directeur de l’ES dans un délai de 4 mois (à compter de la réception de la demande).

A défaut de réponse à l’expiration de ce délai :

- l’autorisation est réputée refusée s’il s’agit d’une demande d’autorisation initiale,

- l’autorisation est réputée accordée s’il s’agit d’une demande de renouvellement.

3. L’autorisation est délivrée pour 5 ans. La convention prend effet à la date de l’autorisation du dépôt de sang. Elle précise la catégorie de dépôt.

Copie de la décision d’autorisation à l’EFS, CTSA, CRH.

4. Le refus de l’autorisation, de son renouvellement ou de la modification des éléments de l’autorisation est notifié par l’ARS à l’ES (copie de cette notification à l’EFS, CTSA, CRH)

5. Les dépôts sont inspectés par l’ARS au moins une fois pendant la durée de validité de l’autorisation (au moins 1/5 ans).

# V - LA CONVENTION ES/ETS

Lorsqu’un ES sollicite l’autorisation de gérer un dépôt de sang, il passe préalablement avec l’ETS référent, une convention qui porte sur le fonctionnement du dépôt et sur les modalités de surveillance des PSL conservés.

## Un modèle type

L’arrêté du 30/10/2007définit le modèle type de la convention, qui comporte obligatoirement :

- des clauses relatives au fonctionnement du dépôt,

- des clauses relatives aux personnels et à leurs qualifications,

- des clauses relatives aux matériels de conservation des PSL.

Article 1 : la catégorie et la localisation du dépôt de sang ; les activités du dépôt de sang

## Titre I : Fonctionnement du dépôt :

Article 2 : le responsable du dépôt et son remplaçant.

Article 3 : le personnel autorisé du dépôt de sang.

Article 4 : le matériel de conservation et de décongélation des PSL.

Article 5 : les modalités d’acheminement des PSL.

Article 6 : les conditions de fonctionnement du dépôt de sang.

## Titre II : Sécurité du dépôt :

Article 7 : modalités d’évaluation du fonctionnement du dépôt de sang.

Article 8 : le suivi du dépôt de sang par l’ETS référent

Article 9 : la conduite à tenir en cas d’incident au sein du dépôt.

## Titre III : Engagement de l’ETS envers l’ES :

Article 10 : l’approvisionnement du dépôt ; la composition du stock ; la reprise des PSL restés conformes et non utilisés.

Article 11 : le conseil transfusionnel.

## Titre IV : Engagement de l’ES envers l’ETS :

Article 12 : l’utilisation interne des PSL.

Article 13 : la conservation des PSL.

## Titre V : Dispositions diverses :

Article 14 : le dispositif d’hémovigilance.

Article 15 : la formation du personnel du dépôt.

Article 16 : le transport des PSL ; la facturation.

Article 17 : les conditions d’application de la convention.

## Une liste d’annexes

Elle reprend les différents documents mentionnés dans la convention.

Annexe 1 : Fonctionnement du dépôt.

Annexe 2 : Sécurité du dépôt.

Annexe 3 : Approvisionnement du dépôt.

Annexe 4 : Délivrance à partir du dépôt.

Est également annexé un document ne figurant pas dans la demande d’autorisation du dépôt de sang :

Annexe 5 : Transport des produits sanguins labiles.

Annexe 6 : Facturation des prestations assurées par l’EFS.

Cette convention prend effet à la date de l’autorisation du dépôt de sang par l’ARS.

Annexes de la convention dépôt de sang ES/EFS

### Annexe 1 : FONCTIONNEMENT DU DEPOT

- liste des personnes assurant le fonctionnement du dépôt de sang (et la liste de leurs remplaçants), leurs qualifications et formation.

- plan de formation du personnel.

- plages horaires de fonctionnement du dépôt. DR

- description du local (plan, ventilation, température).

- description qualitative et quantitative des matériels de conservation et de décongélation des PSL.

- qualification du matériel et contrat de maintenance.

- modalités de maintenance, entretien et hygiène du matériel et du local.

- procédure d'urgence vitale (3 niveaux).

- procédure de réapprovisionnement sans délai du stock d'urgence. DD DU

### ANNEXE 2 : SECURITE DU DEPOT ET DES PSL

- modalités et conditions de reprise, par l’ETS référent, des PSL conservés dans les conditions mentionnées dans les décisions du directeur général de l’Afssaps prévues aux articles L. 1221-8 et L. 1223-3, lorsque ces produits n'ont pas été utilisés.

- modalités de destruction et d'élimination des déchets en cas de destruction in situ.

- conduite à tenir en cas d'incident ou de dysfonctionnement dans le dépôt.

- modalités de signalement des incidents et dysfonctionnements.

- modalité de suivi des dépôts de sang par l’ETS référent.

- modalités et conditions de rappel des PSL par l’ETS référent.

### ANNEXE 3 : APPROVISIONNEMENT DU DEPOT

- composition du stock de PSL (stock cible et stock minimum). DD DU (uniquement stock cible)

- commande, prescription, procédure en cas de prescription non conforme. DD DU

- transports planifiés ou en urgence, effectués par l'ETS référent, par une société de service avec une convention de transport ou assurés par l'ES. DD DR (dans ce cas, ne concerne que les transports planifiés) DU

- modalités de contrôle à réception des PSL (destinataire, conformités à la commande et du transport).

- modalités de gestion du stock (enregistrement des entrées et des sorties, rangement des PSL).

### ANNEXE 4 :

4.1 DELIVRANCE DES PSL A PARTIR DU DEPOT

- modalités de prescription et de délivrance. DD (respectant le GBEA du 26/04/02) DU

- modalités de décongélation des PFC. DD DU

- modalités de traçabilité des PSL conservés et délivrés par le dépôt de sang. DD DU

- modalités d'archivage (disques d'enregistrement, procédures de contrôle, dossier transfusionnel...). DD DU

- procédure de transfert d'un patient par une équipe urgentiste avec ses PSL. DD DR DU

- convention de délivrance en urgence vitale à un autre ES. DD DU

- modalités de seconde délivrance à un autre patient d'un PSL délivré mais non utilisé. DD (si activité relais) DR

4.2 MODALITES DE TRANSFERT DES PSL PAR LE DEPOT RELAIS DANS LES UNITES DE SOINS

- modalités de réception et de conservation. DD (si activité relais) DR

- modalités de transfert des PSL délivrés à un patient. DD (si activité relais) DR

- modalités de traçabilité des PSL dans le dépôt et vers l’ETS. DD (si activité relais) DR

- modalités d’archivage (supports d’enregistrement, procédures de contrôle…). DD (si activité relais) DR

### ANNEXE 5 : TRANSPORT DES PSL

- modalités de transport des PSL selon les bonnes pratiques de transport définies par arrêté du ministre chargé de la santé (= arrêté du 24/04/2002).

### ANNEXE 6 : FACTURATION DES PRESTATIONS ASSUREES PAR L’EFS

- modalité de facturation dans le cas de livraisons de PSL par l’ETS référent au dépôt.

- dans le cas spécifique de PSL délivrés par l’ETS référent, la reprise pourra être conditionnée au versement d’une indemnité par l’ES pour chaque PSL repris.

DD Dépôt de délivrance

DR Dépôt relais

DU Dépôt d’urgence

# VI- DEFINITIONS DES  RESPONSABILITES

## Etablissement de Santé :

Le dépôt est sous l’unique responsabilité de l’ES

L’ES assure la prise en charge financière

Les personnes responsables de la distribution sont des personnels de l’ES

## Etablissement de Transfusion Sanguine:

Participation technique au fonctionnement et plus particulièrement au contrôle

Peut assurer par convention, la surveillance et la maintenance des matériels dans le cas contraire par ES (service technique)

Le conseil transfusionnel est assuré par le Médecin de l’ETS

# VII- LES RESSOURCES

## LOCAUX ET MATERIELS

« Raisonnablement » dédiés, c’est à dire réservés au seul usage du dépôt ou intégré dans un espace « réservé d’accès aux personnels autorisés » ex : bloc, salle de réveil, réa…. Sont prohibées, les localisations conjointes avec un « lieu de convivialité » ex : salle de repos des infirmières ou posant des problèmes d’hygiène…

- régulation thermique du local (« les appareils de froid font du chaud »….)

- procédure écrite d’Hygiène des locaux (« quand, par qui, avec quoi »)

1. Hygiène des locaux et du personnel ; Système documentaire :

- salle nettoyée régulièrement

- température de la salle contrôlée régulièrement, et adaptée aux conditions de conservation de PSL ;

- gants à disposition

- lavabo à proximité

- classeur QUALITE avec procédures techniques, d’hygiène et d’élimination de déchets, disponible

- circuits maîtrisés pour l’élimination des PSL refusés et des déchets

2. Sécurité des locaux :

- le local doit répondre la réglementation contre les incendies

- les dispositions prises en matière de sécurité doivent être vérifiées régulièrement

3. Zones de stockage et de délivrance/transfert des PSL :

- stockage séparé et clairement identifié pour :

PSL  homologues

PSL  autologues

PSL en zone quarantaine

- accès réservé au personnel autorisé

- terminal informatique avec lecteur code à barres (DD et DR)

- téléphone

4. Matériel :

4.1 Mesures générales :

- dossier technique à proximité de chaque appareil

- archivage des comptes-rendus des vérifications et qualifications de l’appareil, dans le dossier technique

- tableau avec le rythme des maintenances affiché

- accès facile pour nettoyage, entretien et maintenances

- accès aisé et correctement éclairé

- matériel avec système de mesure permanent de la température

- système d’alarme audible en permanence. L’alarme doit avoir une alimentation électrique indépendante de celle de l’appareil surveillé (alimentation différente ou relais batterie)

4.2 Enceinte réfrigérée à +4°C (de +2 à +6°C):

- alarme avec 2 seuils: haut et bas

- sonde placée de façon à contrôler l’homogénéité de la température

- chaque jour : - noter la valeur de la t°C (après vérification des t°C entre le disque et la température affichée)

- une fois par semaine : - changement du disque de t°C; archivage du disque antérieur après analyse de la courbe et signature

- autre type de maintenance à réaliser

* test des alarmes

* nettoyage

* dépoussiérage du condenseur

* maintenance externe

4.3 Congélateur à - 30°C:

- alarme seuil haut

- chaque jour : - noter la valeur de la t°C (après vérification des t°C entre le disque et la température affichée)

- une fois par semaine : - changement du disque de t°C; archivage du disque antérieur après analyse de la courbe et signature

- autre type de maintenance à réaliser

* test d’alarme

* nettoyage

* dépoussiérage du condenseur

* maintenance externe

4.4 Réchauffeur à plasma à 35°C :

- type de maintenance à réaliser

* contrôle de la concentration de désinfectant dans l’eau  (si modèle à bain marie)

* nettoyage

* vidange et nettoyage des membranes

* maintenance externe

## PERSONNEL :

Désignation du responsable du dépôt de sang et de son remplaçant

Désignation de la personne chargée du fonctionnement du dépôt de sang et de son remplaçant

Liste du personnel autorisé à intervenir au dépôt

Qualification du personnel

# - GESTION D’UN DÉPÔT DE PSL

- Les PSL conservés ne font l’objet d’aucune préparation, ni transformation, ni modification, ni qualification par le dépôt, aux exceptions, le cas échéant:

- des épreuves de compatibilités,

- de la décongélation de plasma.

- L’autorité compétente est informée de tout dysfonctionnement ou de toute difficulté pouvant mettre en jeu la sécurité transfusionnelle.

## APPROVISIONNEMENT DU DEPOT DE SANG

Pour les dépôts de délivrance et d’urgence vitale l’approvisionnement concerne uniquement les produits conservés : non délivrés à un patient, ce sont des produits de RESERVE.

- Le stock est déterminé par concertation entre les responsables de la distribution (EFS) et du dépôt (ES)

- Il est notifié sur la convention qui lie l’ES à l ’EFS

- Rôle du personnel du dépôt

Contrôle du stock et demande de réapprovisionnement

Rédaction de la commande

Contrôle a réception des PSL

Contrôle des conditions de transport

## SURVEILLANCE  DU DÉPÔT DE PSL

### RÔLE DE l’ES

#### CONTRÔLE DU STOCK

- Vérification des PSL

- Rangement des PSL en zones distinctes

  - Homologues de réserve par groupe, phénotype RH-Kell et date de péremption

  - Quarantaines

- Sortie de stock

- Les PSL sortis du stock et non transfusés ne sont pas réintégrés

- Péremption

- Inventaire du stock disponible

#### CONTRÔLE DES CONDITIONS DE CONSERVATION

- Matériel de stockage

  - Qualification  ou requalification (si intervention et en fonction du degré de l’intervention) avant mise en service

  - maintenance

  - nettoyage, désinfection

- Alarmes

  - seuils

  - vérifications périodiques

- Enregistrement des températures

  - lecture

  - analyse

  - archivage

#### CONTRÔLE DES CONDITIONS DE TRANSPORT

- Matériel de transport

  - qualification

  - validation

  - nettoyage, désinfection

- Procédures de transport

  - validation tenant compte des périodes critiques de l’année

- Contrôle à réception

  - respect de la procédure de transport

  - température à réception

  - contrôle des enregistrements de température

- Suivi des non-conformités

  - Rédaction des fiches

  - Analyse des non-conformités

  - Mise en place de mesures correctives

  - Procédures de gestion des non conformités

### RÔLE DE l’EFS

Différents points contrôlés de l’EFS

#### Approvisionnement

#### Conditions de transport  des PSL

  - bon de transport

  - enregistrement des températures

#### Conditions de conservation des PSL

  - visite des dépôts

  - relevés des enregistrements de température des PSL et des enceintes de conservation

#### Utilisation des PSL

  - Absence de stock informel

  - Absence de transformation ou de qualification des PSL par le dépôt

  - Respect des bonnes pratiques de délivrance

    - nécessité de disposer des documents IH

    - prescription en cas de délivrance par le dépôt (UVI ou réattribution)

    - devenir des PSL sortis du stock et non transfusés

#### Contrôle du retour de traçabilité

  - des PSL transfusés

  - des PSL retournés à l ’EFS

  - des produits détruits

# - DELIVRANCE DES PSL A PARTIR D’UN DD ou DUV

## LA PRESCRIPTION

Quel que soit le type de produit, l’ordonnance doit être écrite :

- Identification du service demandeur;

- Identification du médecin prescripteur;

- Signature du prescripteur;

- Identification du patient : nom de naissance (appelé par la Loi « nom de famille ») complété s’il y’a lieu du nom d’usage (le plus souvent nom marital) , prénom(s), date de naissance, sexe; si possible l’identifiant numérique du patient;

- La date de prescription;

- La date et l’heure souhaitée de la transfusion des produits;

- Le type et la quantité de PSL;

- Le degré d’urgence, accompagnée dans le cas échéant, des informations cliniques et biologiques utiles ou de protocoles transfusionnels.

- Toute discordance entre prescription et protocole, toute indisponibilité du produit fera l’objet d’une concertation entre le médecin prescripteur et le dépôt du PSL, si  le produit n’est pas disponible, la prescription doit être acheminée (selon degré de l’urgence) au service de distribution de l’ETS.

- Des  dispositions doivent être prises par le CSTH afin de cadrer les situations de délivrance en urgence. Si celles-ci sont exagérées, elles peuvent remettre en cause la convention entre l’EFS et l’ES.

# LE TRANSFERT À PARTIR D'UN DÉPÔT RELAIS

Quel que soit le type de produit, l’ordonnance fournie à l'ETS doit être présentée :

La vérification entre l'identification du patient sur ce document et sur la fiche de délivrance établie par l'ETS est une obligation pour le personnel habilité du dépôt.

# - DOCUMENTS  des dépôt

## LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU DEPOT DE SANG

- Liste du personnel, qualifications, formation, plan de formation ;

- Les plages horaires de fonctionnement du dépôt ;

- Description du local (plan, ventilation, température) ;

- Matériels de conservation et de décongélation des produits sanguins labiles ;

- Qualification du matériel et contrat de maintenance ;

- Modalités de maintenance, entretien et hygiène du matériel et du local ;

- Procédure d’urgence vitale (3 niveaux) et réapprovisionnement sans délai du stock d’urgence.

## LES MODALITES DE SECURISATION DU DEPOT ET DES PSL CONSERVES

- Modalités et conditions de reprise, par l’ETS référent des PSL conservés,

- Modalités de destruction et d’élimination des déchets en cas de destruction in situ ;

- Conduite à tenir en cas d’incident ou de dysfonctionnement dans le dépôt ;

- Modalités de signalement des incidents et dysfonctionnements ;

- Modalité de suivi des dépôts de sang par l’ETS référent ;

- Modalités et conditions de rappel des PSL.

## LES MODALITES D’APPROVISIONNEMENT DU DEPOT DE SANG

- Composition du stock de PSL ;

- commande, prescription, procédure en cas de prescription non conforme ; transports planifiés ou en urgence,

- modalités de contrôle à réception des produits sanguins labiles;

- modalités de gestion du stock

## LES MODALITES DE LA DELIVRANCE DES PSL PAR LE DEPOT DE SANG

- Modalités de prescription et de délivrance,

- Modalités de décongélation des plasmas frais congelés PFC ;

- Modalités de la traçabilité,

- Modalités d’archivage (disques d’enregistrement, procédures de contrôle, dossier transfusionnel...) ;

- Procédure de transfert d’un patient par une équipe urgentiste avec ses produits sanguins labiles ;

- Convention de délivrance en urgence vitale à un autre ES ; Modalités de délivrance à un autre patient d’un PSL délivré mais non utilisé.

## LES MODALITES DE TRANSFERT DES PSL PAR LE DEPOT RELAIS DANS LES UNITES DE SOINS :

- Modalités de réception et de conservation ;

- Modalités de transfert des PSL délivrés à un patient ;

- Modalités de la traçabilité des PSL dans le dépôt de sang et vers l’ETS ;

- Modalités d’archivage (supports d’enregistrement, procédures de contrôle...)

# - ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

## INDICATIONS SUR LA DUREE DE L’ARCHIVAGE

- Organigramme et les Fiches de poste :

Pendant toute la durée de sa validité

- Locaux

Fiche mensuelle de qualification : 1 an

Fiche d’entretien des locaux : 1 an

- Système documentaire de fonctionnement du dépôt: :

Pendant toute la durée de sa validité, si modification, l’ancienne version est archivée : 1 an

- Dossier Matériel :

Qualification, fiche de vie, maintenance, enregistrement des températures : pendant toute la durée de sa validité, et 3 ans après son changement;

Fiche d’entretien du matériel : 1 an

- Transport et matériel de transport:

Dossier de qualification pendant toute la durée de sa validité et 1 an après son changement

Courbes de température des transports : 1 an

- Documents contrôle à réception des PSL : 1 ans

- Documents nécessaires à la délivrance des PSL et à l’hémovigilance :

Prescription, documents IH, FDN et le cas échéant FEIR : 30 ans

## DESCRIPTION DU POSTE DE GESTIONNAIRE DU DEPOT DE SANG DE TYPE URGENCE VITALE

Le responsable gestionnaire du dépôt gère l’ensemble de l’activité du dépôt sous l’autorité du responsable médical du dépôt de sang ou de son remplaçant.

- Compétences

Est sage-femme ou IDE ou technicien de LBM.

A satisfait aux obligations de formation (pouvant être faite par le responsable médical du dépôt) définies par l’arrêté du 3 décembre 2007

- Gestion

- Veille à l'application de la démarche qualité, et à la mise en œuvre de l'ensemble des procédures applicables au dépôt de PSL et notamment :

- -qualification de l’appareil de conservation

- -maintenance et suivi de ce matériel

- -suivi des vérifications quotidiennes

- -suivi des habilitations du personnel (IDE, SF, Technicien de LBM)

- organise et gère le renouvellement régulier des CGR du DUV et des renforts éventuels

- assure la traçabilité de l'ensemble des opérations sur le dépôt et les PSL

- valide les conditions de transport

- assure la disponibilité et la conformité de tous les éléments nécessaires au fonctionnement du DUV :

- gére en étroite collaboration avec le responsable médical du dépôt les alertes sanitaires en provenance de l’EFS et qui concernent les CGR du stock d’UV

- est l’interlocuteur de première ligne de l’EFS

Gestion de la qualité dans la transfusion

- participe à l’élaboration et à l’amélioration des procédures relatives au DUV

- signale tout dysfonctionnement ou effets indésirables de la chaîne transfusionnelle intervenant dans l’ES et au niveau de l’interface EFS/ES

- participe avec le responsable médical du dépôt et/ou le responsable de la distribution du site transfusionnel de l’EFS à la mise en place des actions correctives et de leur suivi

- assure le suivi des indicateurs qualité mis en place par le CSTH de l’ES

Activités transversales

- participe au réunions du CSTH de l’ES

- participe aux groupes de travail multidisciplinaires mis en place dans l’ES pour l’élaboration des procédures relatives au dépôt de sang

## DESCRIPTION DU POSTE DE RESPONSABLE MEDICAL DU DEPOT DE SANG DE TYPE URGENCE VITALE

Il supervise l’ensemble des activités propres au dépôt de sang de l’établissement de santé.

 Compétences

 est médecin ou pharmacien (inscription au tableau G ou H de l’Ordre des pharmaciens)

 satisfait aux obligations de formation définies par l’arrêté du 3 décembre 2007 (formation de 35 h par un organisme agrée DPC)

 Gestion des pratiques

 Evalue l’efficacité de la procédure d’urgence vitale

 Vérifie la diffusion des procédures liées au dépôt d’urgence vitale

 Vérifie que l'ES informe l’EFS et l’ARH de toute modification intervenant dans le dépôt conformément à la réglementation (type de dépôt, locaux, matériel, modification de responsable médical)

 est informé pour tout problème survenant dans l’utilisation du fonctionnement du dépôt de sang

 Gestion du recueil et de la conservation des données

 s’assure de la traçabilité des PSL qui transitent dans le dépôt de sang (fonction DR) et des PSL transfusés en UV dans les unités de soins de l’établissement de santé et/ou si cession de PSL en urgence vitale à un autre ES

 Gestion du stock

 s’assure de l'adéquation de l'organisation du dépôt aux besoins de l'ES

 s’assure de la bonne utilisation du stock de PSL réservé à l’urgence vitale

 définit avec l’EFS le niveau du stock

 est informé de l’utilisation du dépôt d’urgence et évalue la pertinence de l’urgence vitale

 s’assure que le réapprovisionnement immédiat du dépôt d’urgence vitale après utilisation  est conforme

 Gestion de la surveillance

 s’assure du bon fonctionnement des appareils dédiés à la conservation et à la délivrance

 s’assure de la qualification, de l’entretien et de la maintenance du matériel du dépôt :

 prend les mesures immédiates conservatoires en cas de panne de l’appareil de conservation :

- transfert des produits dans le matériel de secours, notification immédiate à l’EFS

- s’assure de la remise en ordre de marche par les services techniques des appareils de conservation des PSL du dépôt

- s’assure de la  remise en fonction du dépôt après avis de l’EFS

 assure et évalue la conformité des bonnes pratiques de conservation et de délivrance des PSL en stock dans le dépôt

 Participation aux activités transversales

 rédige le rapport annuel d'activité du dépôt

 participe à l’élaboration des procédures relatives à l’urgence vitale et à l’utilisation du dépôt

  assure la  formation du personnel habilité à la délivrance en urgence vitale

 participe au Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance de l’ES

 participe aux  réunions régionales